МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

сельское  поселение  «Деревня  Рыляки»

Юхновского   района   Калужской   области

Р Е Ш Е Н И Е

Сельская    Дума

10.06.2014г.                                                                                            №107-а

«Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования сельского

поселения «Деревня Рыляки» на 2014-2023 годы»

В  соответствии с Федеральным законом  от16.09.2003 г. №131-ФЗ и Постановлением Правительства от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения, города» сельская  Дума  РЕШИЛА :

- Утвердить программу «Комплексное развитие системы  коммунальной инфраструктуры МО СП  «Деревня Рыляки» на 2014-2023 годы».

- Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава   МО  сельское  поселение

«Деревня  Рыляки»                                                                   Н.В.Зуева

|  |  | Приложение к Решению Сельской Думы МО СП «Деревня Рыляки» от 10 июня 2014 года № 107а |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ РЫЛЯКИ» НА 2014-2023 ГОДЫ

- 1. Паспорт муниципальной программы

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация МО сельское поселение «Деревня Рыляки» |
| --- | --- |
| 2. Исполнители муниципальной Программы | Администрация МО сельское поселение «Деревня Рыляки» |
| 3. Цели и задачи муниципальной Программы | - Доступность и качество предоставляемых товаров и услуг организаций коммунального комплекса потребителям; - формирование на основе анализа состояния и тенденций территориального развития сельского поселения, плана комплексного развития мощностей его энергосберегающих систем; - разработка производственных, организационных финансовых механизмов и мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - создание условий для решения проблемы жилищного строительства путем внедрения новых систем обеспечения объектов строительства инженерными коммуникациями. |
| 4. Подпрограммы муниципальной Программы | Не предусматриваются. |
| 5. Перечень основных мероприятий Программы | - Определение основных направлений жилищной и промышленной застройки; - разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры. |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2014 – 2023 годы, в один этап. |
| 7. Источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с п. 1 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем структурой источников финансирования инвестиционных программ конкретных организаций комплекса. |
| 8. Ожидаемые результаты муниципальной Программы | - Обеспечение снабжения энергоресурсами потребителей муниципального образования сельское поселение «Деревня Рыляки» с учетом перспективы развития; - обеспечение относительно равных условий для организаций-застройщиков, создание стимулов для привлечения их к участию в застройке планировочных решений (демонополизация и развитие конкурентности на рынке жилищного строительства); - снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки. |
| 9. Исполнители основных мероприятий | - Администрация МО сельское поселение «Деревня Рыляки»; - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго»); - ГП КО «Калугаоблводоканал»; - ОАО «Газпром газораспределение Калуга». |

2. Содержание проблемы и обоснование

путей ее решения

До настоящего времени остаются открытыми вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Необходимость внедрения Программы на территории сельского поселения обусловлена не только перспективой развития сельского поселения, но и общим состоянием энергетического хозяйства, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими ресурсами с учетом планируемого ввода объектов в 2014 -2023 годах.

3. Общая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Рыляки» расположено на территории Юхновского района Калужской области.

Административный центр сельского поселения - деревня Рыляки находится в 8 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения «Вязьма-Калуга», «Москва-Малоярославец-Рославль».

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревни: Рыляки, Бардино, Городец, Гороховка, Касимовка, Лабеки, Марьино, Мочалово, Можино, Ситское, Труфаново, Войтово, Карпово, село Заресский.

Площадь сельского поселения составляет 17735,77 га, численность населения 672 человека. В весенне-летний период численность увеличивается за счет временно проживающих  граждан.

Климат умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Климат характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см.

Среднегодовое количество осадков – 654 мм, в том числе за теплый период года 441мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяцы, это период с ноября по март, включительно.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18 С.

Вода прогревается до 18-19 С. Это создает благоприятные условия для организации отдыха как летом, так и зимой.

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Рыляки, дер. Гороховка, дер. Можино и с. Заресский  и осуществляется из артезианской скважины, эксплуатирующих упинский водоносный подземный горизонт. Глубина артскважины составляет 38 м, имеет павильон и кран для отбора проб для контроля воды. Артскважина работает через водонапорную башню в сеть. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в основном колодцами.

Качество воды в источниках водоснабжения не доброкачественная по требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. Определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

- Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Щелканово». На территории сельского поселения «Деревня Рыляки» расположена электроподстанция.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

3.3.  Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Юхновского района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белаусовское УМГ. На территории сельского поселения населенные пункты: дер. Бардино, дер. Городец, дер. Лабеки, дер. Марьино, дер. Ситское, дер. Труфаново, дер. Войтово, дер. Карпово не газифицированы. В связи с отсутствием газа во всех деревнях печное отопление. Печки топятся дровами. В быту население использует сжиженный баллонный газ, который организованно привозит специальная машина из Юхновского газового участка. В перспективе предусматривается газификация в ниже перечисленных населенных пунктах от ГРС Порослица.

Существующая ГРС Порослица получает газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность – 11,8 км; состоит из двух участков - диаметром – 426 мм, длиной – 11,3 км, толщина стенки – 7 мм, сталь и диаметром – 219 мм, длиной – 0,5 км, толщина стенки – 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2, проектная производительность – 110 млн.м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давление на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

4. Основные направления развития инженерной

инфраструктуры на территории сельского поселения

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Основной упор при развитии системы водоснабжения следует уделить созданию оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать приборы учета расхода, в первую очередь в жилой застройке.

Проектом предлагается использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнение участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации ( искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое централизованное водоснабжение, снизить уровень износа элементов системы водоснабжения, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

4.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Генеральным планом сельского поселения  комплекс мероприятий на модернизацию и реконструкцию теплоэнергетического оборудования, внедрения энергосберегающих технологий и увеличение мощности по тепловой энергии – не предусмотрен.

4.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства;

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путем установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

4.4 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Мероприятия по развитию системы газоснабжения выполняются в соответствии с государственной подпрограммой «Расширение сети газопроводов  и строительство объектов газификации на территории Калужской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (Газификация Калужской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года)». Генеральным планом предусмотрено уровень газификации  сельского поселения довести до 100%.